REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ

w ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

1.Z sieci energetycznej mogą korzystać użytkownicy działek, które są wyposażone

w wykonane zgodnie z przepisami przyłącze i licznik energii elektrycznej, po

uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2.Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów

wynikających z charakteru działki, określonego w przepisach PZD.

3.Użytkownik działki, który zamierza podłączyć swoją działkę do sieci energetycznej

musi to zgłosić na piśmie do Zarządu ogrodu. Dotyczy to również osób, które

modernizują przyłącze lub wymieniają licznik. Prace można zacząć dopiero po

uzyskaniu zgody Zarządu. Jeżeli przyłącze, zgodnie z planem zagospodarowania

ogrodu, przechodzi przez inną działkę,  użytkownik tej działki musi ją udostępnić

do przeprowadzenia przyłącza, na zasadzie porozumienia między

zainteresowanymi zawartego na piśmie.

4.Zakupu licznika i materiałów na wykonanie przyłącza użytkownik działki dokonuje

we własnym zakresie i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom

określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie

wprowadzenia przepisów metrologicznych o użytkowanych licznikach energii

elektrycznej prądu przemiennego. Licznik i przyłącze są własnością działkowca.

Użytkownik działki pokrywa również koszty przyłączenia ustalone przez Zarząd.

5.Usytuowanie licznika musi odpowiadać następującym warunkom:

a).licznik znajduje się w szafce energetycznej na zewnątrz lub w granicy 	   	    działki, co zapewnia możliwość odczytu wskazań i kontroli plomby 	 	    legalizacyjnej,

b).przed licznikiem jest założone zabezpieczenie prądowe 20 A,

c).dostęp do szafki mają tylko osoby upoważnione przez Zarząd, w tym 	 	    elektryk ogrodowy.

6.Odbiór przyłącza i licznika:

a).odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd (w 	    tym elektryk) w obecności użytkownika działki lub osoby przez niego 	 	    upoważnionej,

b).z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach (po jednym dla 	    każdej ze stron),

c).w czasie odbioru kontrolujący sprawdzają m.in. prawidłowość połączeń 	    przyłącza i licznika z siecią, stan techniczny i plombę legalizacyjną na 	 	    liczniku, kierunek obrotów licznika, numer i stan wskazań licznika.

7.Kontrola przyłącza i licznika:

a).użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom 	    upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika,

b).z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentach 	    ogrodu,

c).kontrola obejmuje w szczególności czynności jak w punkcie 6 c,

d).w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub 	    licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, 	    kontrolujący opisują te fakty w protokóle i występują do Zarządu z 	  	    wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec użytkownika działki lub 	    odłączenia przyłącza.

8.Opłata energetyczna:

a).przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacji sieci ogólnoogrodowej, 	    a w szczególności na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii 	    wewnątrz ogrodu, opłat stałych naliczanych przez dostawcę energii oraz 	    innych obciążeń związanych z zarządzaniem i eksploatacją sieci,

b).wysokość opłaty energetycznej ustala corocznie walne zebranie na wniosek 	    Zarządu,

c).wniosek zarządu powinien zawierać w szczególności straty wynikające z

różnicy wskazań licznika głównego i sumy wskazań podliczników oraz

nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku nadwyżki

można ją przeznaczyć tylko na obniżenie opłaty energetycznej w kolejnym

roku lub na nakłady na sieć ogólnoogrodową.

9.Postanowienia końcowe:

a).sieć energetyczna jest włączona przez cały rok. W uzasadnionych 	  	    przypadkach, a w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci,  	    niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu 	    lub z upoważnienia walnego zebrania ROD, Zarząd może podjąć uchwałę o 	    wyłączeniu energii na okres jesienno-zimowy,

b).za zgodną z przepisami eksploatację przyłącza odpowiada użytkownik 	    działki,

c).pobieranie energii przez użytkownika do celów innych niż wymienione w 	    pkt. 2 spowoduje odcięcie dopływu energii,

d).pobieranie energii przez użytkownika poza licznikiem i ingerencję we 	 	    właściwe funkcjonowanie licznika uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu,

e).rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny

za 1 kWh stosowanej przez dostawcę energii wynikającej z faktury za dany

okres rozliczeniowy pomnożonej przez wskazania podlicznika w terminach i

wg  zasad ustalonych przez Zarząd. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty za

zużytą energię elektryczną albo opłaty energetycznej dłuższe niż 1 miesiąc

stanowi podstawę do wyłączenia energii elektrycznej. O wyłączeniu energii

decyduje Zarząd i powiadamia o tym użytkownika działki, wyznaczając

dodatkowy miesięczny termin na uzupełnienie zaległości,

f).Zarząd ROD może powołać komisję d.s. energetycznych, która przejmie od 	    Zarządu w całości lub w części sprawy unormowane w niniejszym 	 	    regulaminie.

10.Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje odcięcie dopływu

energii elektrycznej. Zarząd może podjąć również decyzję o odcięciu dopływu

prądu w przypadku naruszania przez użytkownika działki Regulaminu ROD.

Ponowne włączenie energii może nastąpić po usunięciu  uchybień i pokryciu

kosztów związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być

sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

12.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zastępuje poprzednie

uregulowania.

13.Regulamin został sporządzony zgodnie z Uchwałą 19/2015 Walnego Zebrania

Sprawozdawczo – Wyborczego ROD z dnia 18.04.2015 i przyjęty Uchwałą nr

39/2015 Zarządu ROD z dnia 7.07.2015