REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

w ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

1.Z sieci wodociągowej mogą korzystać użytkownicy działek, które są wyposażone

w wykonane zgodnie z przepisami przyłącze i licznik do wody, po uzyskaniu

zgody Zarządu ROD.

2.Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z

charakteru działki, określonego w przepisach PZD.

3.Użytkownik działki, który zamierza podłączyć swoją działkę do sieci

wodociągowej, musi zgłosić to na piśmie do Zarządu. Dotyczy to również osób,

które modernizują przyłącze lub wymieniają licznik. Prace można zacząć dopiero

po uzyskaniu zgody Zarządu. Jeżeli przyłącze przechodzi przez inną działkę,

użytkownik tej działki musi ją udostępnić do przeprowadzenia przyłącza, na

zasadzie porozumienia między zainteresowanymi zawartego na piśmie.

4.Zakup, montaż i zabezpieczenie licznika użytkownik działki wykonuje we własnym

zakresie i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym w

Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów

metrologicznych o licznikach do wody. Licznik i przyłącze są własnością

działkowca. Użytkownik działki pokrywa również koszty przyłączenia ustalone

przez Zarząd.

5.Usytuowanie licznika do wody musi odpowiadać następującym warunkom:

a).licznik należy umieścić możliwie najbliżej magistrali wodociągowej i poza

altaną,

b).licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną,

c).usytuowanie musi zapewniać możliwość odczytu wskazań i kontroli plomb,

d).przed licznikiem (t.j. od strony dopływu wody) należy umieścić zawór 	  	    odcinający wodę, za licznikiem należy umieścić zawór spustowy,

e).przez licznik musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co 	    oznacza zakaz montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń 	    umożliwiających przedlicznikowy pobór wody,

f). licznik musi mieć możliwość zaplombowanie przez osobę upoważnioną 	    przez Zarząd,

g).po wykonaniu prac należy zgłosić licznik do zaplombowania.

6.Odbiór przyłącza i licznika:

a).odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w 	    obecności użytkownika działki lub osoby przez niego upoważnionej,

b).z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach (po jednym dla 	    każdej ze stron),

c).w czasie odbioru kontrolujący sprawdza m.in. prawidłowość i szczelność 	    połączeń przyłącza i licznika z siecią, stan techniczny i plombę legalizacyjną 	    na liczniku, kierunek obrotów wskaźników licznika, numer i stan wskazań 	    licznika,

d).po odbiorze licznik jest plombowany przez odbierającego.

7.Kontrola przyłącza i licznika:

a).użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom 	    upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika,

b).z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentach 	    ogrodu,

c).kontrola obejmuje czynności jak w punkcie 6 c,

d).w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub 	    licznika utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, 	    kontrolujący opisują te fakty w protokóle i występują do Zarządu z 	   	    wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec użytkownika działki lub 	    odłączenie przyłącza.

8.Opłata wodna:

a).przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacji sieci ogólnoogrodowej, 	    a w szczególności na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu wody 	    wewnątrz ogrodu, opłat stałych naliczanych przez dostawcę wody oraz 	    innych obciążeń związanych z zarządzaniem i eksploatacją sieci,

b).wysokość opłaty wodnej ustala corocznie walne zebranie na wniosek 	 	    Zarządu,

c).wniosek zarządu powinien zawierać w szczególności straty wynikające z

różnicy wskazań licznika głównego i sumy wskazań podliczników oraz

nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku nadwyżki

można ją przeznaczyć tylko na obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku lub

na nakłady na sieć ogólnoogrodową.

9.Postanowienia końcowe:

a).sieć wodociągowa w ogrodzie jest uruchamiana w okresie od 1 kwietnia do

31 października każdego roku (chyba, że warunki atmosferyczne pozwalają

na wydłużenie tego okresu lub wymagają jego skrócenia). Dokładny termin

otwarcia i zamknięcia wody będzie każdorazowo podawany na tablicy

ogłoszeń i stronie internetowej,

b).za właściwe przygotowanie przyłącza do eksploatacji w sezonie odpowiada

użytkownik działki. Nieprzygotowanie przyłącza, które spowoduje wyciek

wody, skutkować będzie odcięciem dopływu wody i obciążeniem

użytkownika kosztami wycieku wody,

c).dopuszcza się możliwość demontażu licznika na okres zimy pod

warunkiem, że zostanie to zgłoszone Zarządowi i zostanie przeprowadzona

kontrola, z której sporządzony będzie protokół jak przy kontroli (pkt. 6

niniejszego Regulaminu),

d).pobieranie wody przez użytkownika poza licznikiem, uznaje się za kradzież

na szkodę ogrodu,

e).rozliczenie wody zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 m³

stosowanej przez dostawcę wody wynikającą z faktury za dany okres

rozliczeniowy pomnożonej przez wskazania podlicznika w terminach i wg

zasad ustalonych przez Zarząd. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty za zużytą

wodę dłuższe niż 1 miesiąc stanowi podstawę do wyłączenia wody. O

wyłączeniu wody decyduje Zarząd i powiadamia o tym użytkownika działki,

wyznaczając dodatkowy miesięczny termin na uzupełnienie zaległości,

f).Zarząd ROD może powołać komisję d.s. sieci wodociągowej, która przejmie

od Zarządu w całości lub w części sprawy unormowane w niniejszym

regulaminie.

10.Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje odcięcie dopływu

wody. Zarząd może podjąć również decyzję o odcięciu dopływu wody w

przypadku naruszania przez użytkownika działki Regulaminu ROD. Ponowne

włączenie wody może nastąpić po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów

związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być

sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

12.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zastępuje poprzednie

uregulowania.

13.Regulamin został sporządzony zgodnie z Uchwałą 19/2015 Walnego Zebrania

Sprawozdawczo – Wyborczego ROD z dnia 18.04.2015 i przyjęty Uchwałą nr

38/2015 Zarządu ROD z dnia 7.07.2015